Załącznik III.4

Gimnazjum-plac.KST 				KOSZTORYS OFERTOWY

| L.p. | Podstawowa | Opis i wyliczenia | Jedn.odm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRACE REMONTOWE PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM |
| 1.1 | Roboty rozbiórkowe |
| 1 d. 1.1 | KNNR 1 0112-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnie placów manewrowych | ha | 0.05 |  |  |
| 2 d. 1.1 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 58.40 |  |  |
| 3 d. 1.1 | KNR 2-31 0801-03 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm | m² | 63.40 |  |  |
| 4 d. 1.1 | KNR 4-04 1101-02 1101- 05 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym odległość 3 km | m³ | 7.62 |  |  |
| 1.2 |  | Ułożenie obrzeży i kostki betonowej |  |  |  |  |
| 5 d. 1.2 | KNNR 1 0202- 04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp. urobku na odl. do 1 km sam.samowyład. | m³ | 18.50 |  |  |
| 6 d .1.2 | KNNR 6 0404-05 analogia | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8*100 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawa cementową | m | 123.35 |  |  |
| 7 d. 1.2 | KNNR 6 0107- 03 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka betonową zagęszczanym mechanicznie o gr. 5 cm średnio | m³ | 19.55 |  |  |
| 8 d. 1.2 | KNNR 6 0502-02 | Chodnik i plac z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m² | 390.93 |  |  |
| 9 d. 1.2 | KNR 2-21 0502-04 | Układanie nawierzchni grysowych 0,5-1,0mc placów grubość warstwy 10 cm) | m² | 20.00 |  |  |
| 10 d. 1.2 | KNR 2-21 0218-01 | Rozścielenie wraz z dowozem ziemi urodzajnej ręcznie z przerzutem na terenie płaskim | m³ | 20.20 |  |  |
| 11 d. 1.2 | KNR 2-21 0414-09 | Obsadzenie kwietników krzewami | szt. | 30.00 |  |  |
| 12 d. 1.2 | KNR 2-21 0401-05 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem | m² | 101.00 |  |  |
| 1.3 |  | Platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych |
| 13 d. 1.3 | KNR 7-33 0105-01 analogia | Montaż platformy pionowej Kali B 900 | kpl. | 1.00 |  |  |
| 14 d .1.3 | KNR 7-33 0108-07 | Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów osobowych do 700 kg do 2 przystanków i 1.7-2.5 m/s | kpl. | 1.00 |  |  |

Gimnazjum-plac.KST 				KOSZTORYS INWESTORSKI

| L.p. | Podstawowa | Opis i wyliczenia | Jedn.odm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 d .1.3 | KNNR 5 0205-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 5x2,5 | m | 10.00 |  |  |
| 16 d. 1.3 | KNNR 5 0306- 05 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża | szt. | 1.00 |  |  |
| 1.4 |  | Przebudowa schodów |
| 17 d. 1.4 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka płyty podestowej schodów betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m³ | 1.29 |  |  |
| 18 d. 1.4 | KNR-W 2-02 0101-06 | Uzupełnienie murku oporowego z bloczków betonowych gr. 25 cm na zaprawie cementowej | m³ | 0.53 |  |  |
| 19 d. 1.4 | KNNR 6 0404- 05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 34.00 |  |  |
| 20 d. 1.4 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- schody | m² | 3.85 |  |  |
| 21 d. 1.4 | KNR-W 2-02 0920-01 | Zewnętrzne okładziny z masy mozaikowej zmywane na ścianach płaskich wykonane ręcznie | m² | 3.00 |  |  |
| 22 d. 1.4 | KNR-W 2-02 1209-01 | Balustrady obustronne ze stali kwasoodpornej wys. 110cm | m | 8.50 |  |  |
| Razem dział: PRACE REMONTOWE PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

Słownie: